АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2021 года №18

О внесении изменений в постановление

администрации Чаплинского сельсовета

Курчатовского района от 14 июня 2017 года №116

«Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного пользования

населенных пунктов».

На основании Протеста Курчатовской межрайпрокуратуры от 26.02.2021 №37-2021, в соответствии с п.409 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», администрация Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменение в Постановление администрации Чаплинского сельсовета Курчатовского района от 14 июня 2017 года №116 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов:

- Примечание 3 в приложении №1 изложить в следующей редакции:

«Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.»

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации.

Глава Чаплинского сельсовета

Курчатовского района                                             Г.И.Буровников